|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

|  |
| --- |
| DB2101 |

沈阳市地方标准

DB2101/T XXXX—2024

城镇燃气经营企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作规范

Specifications for graded management and control of safety risks and hidden danger investigation and governance of urban gas trading enterprises

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

沈阳市城乡建设局沈阳市市场监督管理局

发布

目次

[前言 II](#_Toc25560)

[引言 III](#_Toc17351)

[1 范围 1](#_Toc12378)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc17779)

[3 术语和定义 1](#_Toc13793)

[4 一般要求 2](#_Toc21723)

[5 基本流程 3](#_Toc26830)

[6 策划和准备 4](#_Toc21824)

[7 风险辨识、评估与管控 4](#_Toc26171)

[7.1 风险辨识 4](#_Toc709)

[7.2 风险评估 5](#_Toc1896)

[7.3 风险管控 5](#_Toc20652)

[8 隐患排查治理 7](#_Toc32136)

[8.1 隐患排查治理要求 7](#_Toc29295)

[8.2 隐患排查计划 7](#_Toc8438)

[8.3 隐患排查实施 8](#_Toc11934)

[8.4 隐患治理 8](#_Toc14110)

[8.5 验收评估 9](#_Toc20904)

[9 持续改进 9](#_Toc19611)

[9.1 管理评审 9](#_Toc2045)

[9.2 变更管理 10](#_Toc27994)

[附录A （资料性 ） 设备设施和作业活动清单 11](#_Toc25127)

[附录B （资料性 ） 安全风险辨识和管控清单 12](#_Toc4803)

[附录C （资料性 ） 风险矩阵法（LS） 19](#_Toc6864)

[附录D （资料性 ） 作业条件危险性分析法（LEC） 21](#_Toc8246)

[附录E （资料性 ） 安全风险分级对照 23](#_Toc13773)

[附录F （资料性 ） 安全风险四色分布图 24](#_Toc18524)

[附录G （资料性 ） 安全风险公告栏 26](#_Toc2212)

[附录H （资料性 ） 岗位安全风险告知卡 27](#_Toc18974)

[附录I （资料性 ） 隐患排查治理记录表单 28](#_Toc43)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由沈阳市城乡建设局提出并归口，同时负责标准的宣贯、监督实施等工作。

本文件起草单位：中交城市能源研究设计院有限公司、沈阳市城乡建设局、沈阳燃气有限公司、沈阳近海中石油昆仑燃气有限公司、中国石化辽宁沈阳石油分公司、沈阳德源新能源科技开发有限公司。

本文件主要起草人：张芷毓、朱昌伟、钟军、李航、邹骊飞、马冬莲、杨俊峰、胡东平、高天博、石玉龙、胡斌、张勇、胡柏。

文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电、来函等方式进行反馈。

本文件归口管理部门通讯地址：沈阳市城乡建设局（沈阳市沈河区北站路138号）；联系电话：024-22565029。

本文件主要起草单位通讯地址：中交城市能源研究设计院有限公司（沈阳市铁西区肇工北街33号）；联系电话：024-25822166。

1. 引言

本文件依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及《企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则》DB/T 3275-2020要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，遵循燃气行业安全生产特点及事故预防原理，结合沈阳市城镇燃气经营企业的实际情况研究制定。

城镇燃气经营企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作规范

* 1. 范围

本文件规定了城镇燃气经营企业安全风险分级管控和隐患排查治理的一般要求、基本流程、策划和准备、风险辨识和评估与管控、隐患排查治理、持续改进等内容。

本文件适用于沈阳市城镇燃气经营企业（管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业、燃气汽车加气站）安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理风险评估技术

GB 35181 重大火灾隐患判定方法

DB21/T 3275 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则

* 1. 术语和定义

DB21/T 3275界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

城镇燃气 city gas

供给居民生活、商业、建筑采暖制冷、工业企业生产以及燃气汽车，且符合燃气质量要求的可燃气体燃料。

城镇燃气经营企业 urban gas business enterprises

针对城镇燃气展开经营活动的企业。一般包括管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业和燃气汽车加气站。

管道燃气经营企业 piped gas business enterprises

利用管道输送燃气供给居民生活、商业、建筑采暖制冷、工业企业生产的企业。一般包括门站、储配站、调压站等。

瓶装燃气经营企业 bottled gas business enterprises

瓶装燃气经营企业是指在石油化工和燃气行业中专门从事瓶装燃气产品的充装、供应、配送和售后服务的企业。一般包括瓶装燃气供应站、瓶装燃气充装站等。

燃气汽车加气站 gas vehicle refueling station

具有储气设施，使用加气机为机动车加注车用CNG、LNG等车用燃气并可提供其他便利性服务的场所。一般包括CNG加气母站、CNG加气子站、CNG常规加气站、LNG加气站、L-CNG加气站等。

固有风险 inherent risk

不考虑已采取的管控措施的情况下所存在的风险。

残余风险 residual risk

考虑已采取的管控措施后仍存在的风险。

一般隐患 general hidden danger

除重大隐患以外的隐患。

重大隐患 major hidden danger

按照重大事故隐患的判定标准和国家有关规定判定为重大隐患的事项，重大隐患通常为易导致群死群伤的“人的不安全行为”、“物的不安全状态”和“安全管理缺陷”等关键因素。

* 1. 一般要求

城镇燃气经营企业应全员参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

城镇燃气经营企业应在现有安全生产组织机构的基础上，结合自身情况专门或合署成立双重预防机制建设工作领导小组，组织实施安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

双重预防机制建设工作领导小组的组成人员应至少包括企业主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门负责人及关键岗位员工，并由企业主要负责人担任领导小组组长。


双重预防机制建设领导小组的职责应包括但不限于：

1. 制定工作方案；
2. 制定培训计划；
3. 编制体系文件；
4. 建立安全风险分级管控和隐患排查治理档案；
5. 落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作资金投入；
6. 制定安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度及其他相关工作制度；
7. 定期召开工作会议，督促、检查本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况；
8. 将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入单位安全生产责任制考核内容，定期考核工作落实效果。

城镇燃气经营企业应将双重预防机制建设工作成果资料和运行工作资料归档，归档资料的内容包括但不限于以下方面：

1. 明确双重预防机制建设工作责任部门的文件；
2. 双重预防机制建设工作方案；
3. 教育培训计划及记录；
4. 安全风险辨识和分级管控清单；
5. 安全风险图；
6. 隐患排查治理过程资料；
7. 存在重大风险的制定重大风险专项管控方案；
8. 存在重大隐患的制定重大隐患治理方案；
9. 内部审核报告。
   1. 基本流程

城镇燃气经营企业应以风险为主线构建系统化、规范化及常态化的双重预防工作机制，基本流程包括规范具体工作流程和方法、培训人员、实施、评估与持续改进，宜根据图1开展双重预防机制建设。



1. 安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设基本流程

企业双重预防机制建设基本内容包括：

1. 策划和准备；
2. 风险辨识、评估与管控；
3. 隐患排查治理。
   1. 策划和准备

城镇燃气经营企业应以正式文件明确双重预防机制建设工作责任部门。

城镇燃气经营企业应围绕双重预防机制建设与运行分阶段开展针对性培训教育：

1. 双重预防机制建设期应开展专题培训；
2. 双重预防机制运行期应纳入年度培训计划。

城镇燃气经营企业应针对双重预防工作职责分层次开展教育培训：

1. 领导层培训以责任意识为主题，主要内容包括双重预防机制的工作背景、法规、政策文件及标准规范的要求、工作职责、基础概念与理论知识等。
2. 专业技术人员培训以知识和技能为主题，主要内容包括双重预防机制相关标准规范、基础概念与理论、规范建设流程及内容、危险源辨识和评估技术、风险控制技术、隐患排查治理闭环管理和过程管理要求等。
3. 全员培训以提升风险意识和参与岗位风险管控和隐患排查能力为主题，主要内容包括风险管理理念、安全风险管控责任、岗位风险辨识和管控清单、隐患排查事项等。

城镇燃气经营企业应制定工作方案，明确双重预防工作目标、实施内容、保障措施、进度和责任要求等内容。

城镇燃气经营企业应制定规范具体工作程序和方法的作业指导书或指南。

城镇燃气经营企业应收集、处理与双重预防机制建设相关资源与信息，包括但不限于以下方面：

1. 行业规范和标准；
2. 区域位置图、总图、工艺图等图纸；
3. 工艺物料的理化性质说明书；
4. 设施、设备说明书；
5. 作业现场和周边条件；
6. 相关设备、设施的法定检验、检测报告；
7. 安全培训教育资料；
8. 运行记录、维修措施及应急处置措施；
9. 安全管理制度、安全技术规程和应急预案；
10. 本企业及相关行业事故案例等；
11. 相关风险管理资料。
    1. 风险辨识、评估与管控
       1. 风险辨识

城镇燃气经营企业应系统、全面、无遗漏的进行危险源辨识，覆盖全部场所和区域，包括承包商占用的场所和区域。危险源辨识的范围应包括但不限于：

1. 设备设施类：涵盖存在能量或有毒有害物质的载体；
2. 作业活动类：涵盖常规作业活动和非常规作业活动（包含生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的）；
3. 作业环境类：涵盖地面湿滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、采光照明不良等环境类因素；
4. 其他类：其他依据生产经营实际情况需补充的。

城镇燃气经营企业应按照“大小适中、功能独立、便于分类、易于管理、责任明确”的原则划分危险源辨识单元。识别出各单元所有设备设施、所有常规和非常规状态的操作及作业活动，并分类填写《设备设施清单》（参见附录A）和《作业活动清单》（参见附录A）。

对于各个危险源辨识单元，宜按照以下步骤进行危险源辨识：

1. 系统查找危险源辨识单元中涉及的危险物质、能量或能量载体；
2. 参照GB 6441、GB/T 13861从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等方面分析危险物质、能量或能量载体存在的方式、转移途径及其变化的规律，分析过程应充分考虑危险源的三种状态（即正常、异常和紧急）和三种时态（即过去、现在和将来）。（；）
3. 对照GB 6441列出危险源辨识单元可能存在的安全风险（事故）类型。（；）
4. 结合危险源分析清晰描述诱导安全风险的触发事件。

城镇燃气经营企业生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA），对于生产设备设施的危险源辨识宜采用安全检查表法（SCL）。

城镇燃气经营企业应将危险源辨识的结果填入《安全风险辨识和管控清单》（参见附录B）。

城镇燃气经营企业应按照GB 18218进行危险化学品重大危险源的辨识。

* + 1. 风险评估

城镇燃气经营企业应对辨识出的各项安全风险类型进行安全风险评估，分别确定其固有风险等级和残余风险等级。

城镇燃气经营企业安全风险评估应依据GB/T 27921采取定性、定量或定性与定量结合的方法：

1. 安全风险评估推荐采用风险矩阵分析法（LS）（参见附录C），也可采用作业条件危险性分析法（LEC）（参见附录D）或其他方法；
2. 存在危险化学品重大危险源的应采用定量风险评估；
3. 企业已建立风险评估标准并取得行业内或专业机构认可的，按其执行。

城镇燃气经营企业应按照风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标识，风险评估得到的结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。由风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）得到的评估结果与安全风险分级的对照参见附录E。

固有风险中涉及下列情形之一的应判定为重大风险：

1. 构成危险化学品重大危险源的；
2. 存在《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》规定情形之一的；
3. 存在按照GB 35181《重大火灾隐患判定方法》判定的重大火灾隐患情形之一的；
4. 存在《特种设备安全检查监督办法》规定的严重事故隐患情形之一的；
5. 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
6. 安全风险评估方法得出的重大风险；
7. 企业认为应当作为重大风险管控的。

固有风险中涉及下列情形之一的应判定为较大风险：

1. 安全风险评估方法得出的较大风险；
2. 企业认为应当作为较大风险管控的。

危险源辨识单元的固有风险等级、残余风险等级按照单元内各危险源的固有风险评估结果、残余风险评估结果的最高等级确定。

城镇燃气经营企业应将风险评估结果填入《安全风险辨识和管控清单》。

* + 1. 风险管控

城镇燃气经营企业应依据GB/T 24353制定安全风险管控方针，选择规避、减轻、转移或接受风险。

城镇燃气经营企业应根据法规、政策规定与标准、规范的规定，从工程技术、安全管理、人员培训、个体防护、应急处置等方面进行改进和完善安全风险管控措施，并填入《安全风险辨识和管控清单》。

1. 工程技术：以符合适用现行国家和行业标准规范和安全规程为最低标准，按照预防、控制、应急的顺序完善工程技术措施。
2. 安全管理：制定和完善责任制、规章制度、岗位安全技术规程及安全操作规程并严格落实。
3. 培训教育：落实主要负责人、安全生产管理人员、从业人员、特种作业人员以及承包商等的安全教育培训。
4. 个体防护：配备与作业岗位适应的个体防护装备，参见GB/T 11651。
5. 应急处置：落实针对风险类型的应急预案、演练与评估、队伍及物资器材等。

城镇燃气经营企业应按照安全风险类型和等级分层、分专业落实安全风险管控职责，安全风险管控层级的确定宜参照表1确定。安全风险管控的责任部门宜依据触发事件的业务归属确定，并将上述过程确定的结果填入《安全风险辨识和管控清单》。

1. 安全风险管控层级确定表

| 固有风险 | 残余风险 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 较大风险 | 一般风险 | 低风险 |
| 重大风险 | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门级 | — |
| 较大风险 | — | 分管负责人 | 部门级 | — |
| 一般风险 | — | — | 部门级 | 岗位级 |
| 低风险 | — | — | — | 岗位级 |
| 1. 上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。 | | | | |

城镇燃气经营企业应实施动态安全风险管控，存在下列情形之一的宜升级管控：

1. 存在隐患的场所、部位、作业；
2. 涉及到变更和检维修作业；
3. 交叉作业或多专业协同作业；
4. 年内因生产安全问题受到有关燃气安全监管部门行政处罚的；
5. 随着燃气设施运行以及工艺的变化，风险等级急剧增加的；
6. 受天气、环境等自然条件影响，需要提级管理的；
7. 其他需要实行提级管控情形的。

城镇燃气经营企业重大风险应由主要负责人组织制定专项管控方案。重大风险专控方案应至少包括以下内容：

1. 重大风险描述；
2. 控制风险的管理制度、管理程序、管理标准、作业指导书、操作规程等制度措施；
3. 降低风险的工艺、技术、设备、材料等，以及监测预警、自动化控制，紧急避险、自救互助等信息化、自动化措施；
4. 关键装置、重点部位的责任人或者责任部门；
5. 明确的工作场所和岗位安全风险告知牌及警示标志的设置；
6. 针对性应急预案、应急救援组织及应急救援人员配备，必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资配备，应急预案演练计划；
7. 以岗位安全风险及管控措施、应急处置方法为重点的员工风险教育和技能培训内容与要求。

城镇燃气经营企业应按照危险源辨识单元编制安全风险辨识和管控清单并依据管控专业和层级汇总成册。

城镇燃气经营企业应绘制安全风险四色分布图（图例参见附录F）和安全风险比较图。安全风险图的绘制宜按照以下步骤进行：

1. 将全部危险源辨识单元网格化；
2. 在总平面布置图和建筑平面图上以各网格全部风险中最高风险等级对应的代表颜色标示网格的颜色，绘制安全风险四色分布图；
3. 针对危险源辨识单元绘制其不同安全风险类型的安全风险比较图。

城镇燃气经营企业应利用信息化技术推动本单位风险分级管控和隐患排查治理信息化建设，将安全风险清单、安全风险图等资料电子化，建立并及时更新安全风险数据库。

城镇燃气经营企业应按以下要求开展安全风险公告警示：

1. 城镇燃气经营企业应对重大风险和较大风险在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（样例参见附录G）和制作岗位安全风险告知卡（样例参见附录H），标明主要风险类型及等级、主要危险源、触发事件、管控措施、应急措施及安全警示标识等内容；
2. 城镇燃气经营企业应在生产装置区入口处悬挂安全风险四色分布图；
3. 城镇燃气经营企业应对存在重大风险的工作场所和岗位设置明显安全警示标识；
4. 城镇燃气经营企业应以岗位安全风险及管控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。对全体员工、承包商等确保其掌握所在岗位的安全风险基本情况、管控责任、应急措施，对实习、培训、短期到访人员进行例行告知。
   1. 隐患排查治理
      1. 隐患排查治理要求

城镇燃气经营企业应将《安全风险辨识和管控清单》作为隐患排查的基础和依据，排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节。

隐患排查治理应实行闭环管理和台账管理。

1. 闭环管理包括隐患排查计划、排查、治理、验收及评估、核销工作。
2. 隐患排查治理台账主要包括隐患排查计划、隐患和问题清单、问题隐患整改工作清单、问题隐患复查验收清单及隐患排查治理汇总表。
   * 1. 隐患排查计划

城镇燃气经营企业应制定隐患排查计划，明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。应对存在重大风险和较大风险的场所、部位、作业和改进的风险控制措施重点排查。隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、复工复产前排查、事故类比排查和外聘专家诊断式排查等。

城镇燃气经营企业应根据排查类型、管控层级，在《安全风险辨识和管控清单》中选择具有针对性的具体排查对象和内容，形成《隐患排查清单》（参见附录I）。

城镇燃气经营企业宜按照以下要求确定隐患排查频次：

1. 装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时；
2. 装置直接管理人员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
3. 班组（岗位）至少每周组织一次安全风险隐患排查；基层单位（站）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查；
4. 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；
5. 企业综合性排查和专业性排查至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次，两者可结合进行；
6. 当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。

当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业性排查：

1. 公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
2. 组织机构和人员发生重大调整的；
3. 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
4. 外部安全生产环境发生重大变化的；
5. 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；
6. 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。
   * 1. 隐患排查实施

城镇燃气经营企业应对照《隐患排查清单》进行隐患排查，并确定隐患的等级。涉及下列情形之一的应判定为重大隐患：

1. 存在《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》规定情形之一的；
2. 存在按照GB 35181《重大火灾隐患判定方法》判定的重大火灾隐患情形之一的；
3. 存在《特种设备安全检查监督办法》规定的严重事故隐患情形之一的；
4. 符合企业规定重大隐患判定标准情形的。

城镇燃气经营企业应将排查出的隐患填入《隐患和问题清单》（参见附录I），并留隐患照片。

城镇燃气经营企业必须将排查出的隐患进行告知，告知内容包括隐患名称、位置、不符合状况、等级、治理措施、期限、临时措施及整改前注意事项等。

对于重大隐患，应立即向主要负责人和城乡建设主管部门报告。城镇燃气经营企业重大隐患的报送内容包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。

* + 1. 隐患治理
       1. 隐患治理要求

城镇燃气经营企业的隐患治理应实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任。城镇燃气经营企业应将整改措施等内容填入《问题隐患整改工作清单》（参见附录I）。

对于社会举报和反馈的燃气系统隐患和事故，处置人员应及时向企业有关部门上报。各级管理部门接到隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应由其他有关部门处理的，应立即移送有关部门并记录备查。

城镇燃气经营企业在隐患整改过程中，应采取相应的监控防范措施；隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。

* + - 1. 隐患治理实施

对于一般隐患，根据隐患治理的分级，由隐患业务整改归属部门负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况安排专人进行确认。

对于重大隐患，由城镇燃气经营企业主要负责人组织治理。重大隐患的治理宜按照以下步骤进行：

1. 重大隐患评估、治理

经判定或评估属于重大隐患的，主要负责人应当及时组织评估，并编制事故隐患报告。评估报告应当包括影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

城镇燃气经营企业主要负责人应根据评估报告组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案应当包括下列主要内容：

1. 治理的目标和任务；
2. 采取的方法和措施；
3. 经费和物资的落实；
4. 负责治理的机构和人员；
5. 治理的时限和要求；
6. 防止整改期间发生事故的安全措施。
7. 隐患上报

各城镇燃气经营企业基层部门发现重大隐患应及时上报。应自发现重大隐患之日起10日内，将重大隐患评估报告和重大隐患治理方案书面报企业安全管理部门。

企业应当自发现重大隐患之日起15日内，将重大隐患评估报告和重大隐患治理方案报当地区、县（市）城乡建设主管部及其他有关主管部门。

* + 1. 验收评估

隐患治理完成后，城镇燃气经营企业应按照隐患级别组织相关人员及时对已完成治理的隐患进行确认、评估、验收，实现闭环管理，并填写《问题隐患复查验收清单》（参见附录I）。

重大隐患治理工作结束后，城镇燃气经营企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

城镇燃气经营企业应利用信息化技术推动隐患排查治理信息化建设，建立自查、自改、自报、验收事故隐患的信息管理系统。

城镇燃气经营企业应在隐患排查治理工作结束后填写《隐患排查治理汇总表》（参见附录I），并将隐患排查治理过程资料归档，归档资料包括隐患排查计划、隐患排查清单、隐患和问题清单、问题隐患整改工作清单、问题隐患复查验收清单和隐患排查治理汇总表等。重大隐患排査、评估记录、隐患整改复査验收记录等，应单独建档管理。

* 1. 持续改进
     1. 管理评审

城镇燃气经营企业应定期开展系统性管理评审，持续监控安全风险管控、隐患排查治理效果。

管理评审由负责双重预防机制建设工作的部门组织实施，时间间隔不超过12个月，并编制评审报告。评审报告应包括以下内容：

1. 目标；
2. 制度化管理；
3. 教育培训；
4. 安全风险管控；
5. 隐患排查治理；
6. 缺陷与改进。
   * 1. 变更管理

遇到下列情形之一时，及时修改完善双重预防工作体系，促进双重预防机制有效运行：

1. 法律法规及标准规程变化或更新；
2. 政府规范性文件提出新要求；
3. 新建、改建、扩建项目；
4. 生产工艺流程和关键设备发生变更；
5. 组织机构发生变化；
6. 发生伤亡事故或相关行业发生事故；
7. 外部环境发生重大变化；
8. 认为应当变更的其他情况。

城镇燃气经营企业应在文档管理中记录相关变更信息。

2. （资料性）  
   设备设施和作业活动清单
   1. 设备设施清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备设施名称 | 类别 | 型号 | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

* 1. 作业活动清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 活动频率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

1. （资料性）  
   安全风险辨识和管控清单
   1. 安全风险辨识和管控清单

危险源辨识单元： 审核人： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| 工程技术 | 安全管理 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 环节是在指定工作场所，设备实现的主要功能或人员的主要工作内容。 2. 危险物质/能量主要指可燃、易燃、易爆、毒害物质或动能、势能、热能、电能、辐射能等。 3. 触发事件是指危险升级为事故时所需要的事件或者条件。 | | | | | | | | | | | | | |

* 1. 安全风险辨识和管控清单示例(瓶装燃气经营企业)

危险源辨识单元： 审核人： 日期：

| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
| 1 | 充装间/充装称、压力管道、LPG钢瓶/充装作业 | 1.液化石油气  2.点火源（明火、电火、高温、雷电） | 火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息 | 1.由于阀门损坏、密封填料磨损、老化，钢瓶腐蚀穿孔、破裂，管线腐蚀穿孔、连接不规范等，造成液化石油气泄漏。  2.抽烟、违规用火、用电、电气老化等原因引燃达到爆炸极限的液化石油气。  3.电气接地缺失、失效。 | 较大风险 | 一般风险 | 1.充装间与站内建（构）筑物的防火间距符合GB 51142的相关要求。  2.设有2台以上（设有5台）自动充装秤，充装秤运行平稳，无异常响声、液化石油气泄漏及异常振动等现象，充装秤应检定合格并在有效期内。  3.设有残液倒空和回收装置，在气温较低或气质较差时应在充装前倒残作，保证气瓶内残液量不超标。  4.设有检斤称。  5.设置可燃气体报警器，探测器与实际检测气体一致。  6.气瓶按实瓶区、空瓶区分组布置。气瓶摆放时，15 kg和15 kg以上气瓶不得超过两层，50 kg气瓶应单层摆放。实瓶摆放不宜超过6排，并留有不小 | 1.充装间内设置明显的安全警示标识。  2.建立健全安全管理有关制度，明确责任及主要内容。  3.企业配备专职安全生产管理人员，并取得安全生产管理人员证书。  4.作业人员取得运行、维护和抢修人员证书。  5.制定岗位安全操作规程并悬挂在醒目位置，操作人员应掌握并严格执行。  6.定期巡检、检测、维护和维修设备设施和工艺管线。  7.对非法制造、外表损伤、腐蚀、变形、报废、超过检测周期、新投用而未置换或抽真空的钢瓶应不予充装。  8.充装工取得相应的特种设备作业人员证。 | 1.新员工进行三级安全培训教育。  2.定期开展人员操作技能和岗位安全操作规程培训与考核。  3.进行机械设备点检维护知识培训。  4.在员工上岗、转岗前，进行消防和应急管理培训；对在岗人员至少每半年进行一次消防和应急管理的继续教育。 | 防静电工作服、防砸、防静电鞋、安全帽、防护手套、防噪耳罩。 | 1．制定完善事故应急处置方案。  2.按规定开展应急演练。  3.配备应急器材和物资，确保完好有效。 |  |  |

表B.2 安全风险辨识和管控清单示例(瓶装燃气经营企业)（续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
|  |  |  |  |  |  |  | 于800 mm的通道。  7.采用防爆电气，且接地良好。  8.按规定配备灭火设备。  9.设置火灾应急照明。  10.进气管道设有压力表。 |  | 5.掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。  6.对外来人员进行安全告知。 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 1. 环节是在指定工作场所，设备实现的主要功能或人员的主要工作内容。 2. 危险物质/能量主要指可燃、易燃、易爆、毒害物质或动能、势能、热能、电能、辐射能等。 3. 触发事件是指危险升级为事故时所需要的事件或者条件。 | | | | | | | | | | | | | |

* 1. 安全风险辨识和管控清单示例(管道燃气经营企业)

危险源辨识单元： 审核人： 日期：

| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
| 1 | 压缩机间/燃气压缩机/加压 | 1.天然气  2.点火源（明火、电火、高温、雷电） | 火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息 | 压缩机填料漏气达到爆炸极限，遇点火源。 | 一般风险 | 低风险 | 1.采用DCS集散型控制系统进行工艺控制（对有关温度、压力、液位、流量等参数设置信号报警及连锁系统），以达到紧急切断和安全停车过程控制。  2.设置燃气泄漏检测和控制系统，设置摄像监控监视系统。  3.使用防爆型电气设备。  4.压缩机设有自动和手动停车装置。  5.排气压力不大于25 MPa（表压），各级冷却后的排气温度不超过40℃。  6.润滑油油箱油位处于正常范围内，供油压力、供油温度和  回油温度应符合工艺要求。  7.压缩机进口管道上设有手动和电动（或气动）控制阀门。  8.压缩机出口管道上设有安全 | 1.定期巡检、检测、维护和维修压缩机。  2.制定岗位安全操作规程并悬挂在醒目位置，操作人员严格按照操作规程进行操作，开停车应进行检查。  3.严禁私自修改设定参数。  4.压缩机间内设置明显的安全警示标识。  5.保持压缩机室内整洁卫生，无潮湿或腐蚀性环境，无无关杂物堆放。  6.操作人员取得特种作业操作证书，并持证上岗。  7.建立健全安全管理有关制度，明确责任及主要内容。  8.企业配备专职安全生产管理人员，并取得安全生产管理人员证书。  9.企业配备注册安全工程 | 1.新员工进行三级安全培训教育。  2.定期开展人员操作技能和岗位安全操作规程培训与考核。  3.进行机械设备点检维护知识培训。  4.在员工上岗、转岗前，进行消防和应急管理培训；对在岗人员至少每半年进行一次消防和应急管理的继续教育。 | 防静电工作服、防砸、防静电鞋、安全帽、防护手套、防噪耳罩。 | 1.编制现场处置方案，经常性开展应急演练。  2.建立应急管理机构和应急队伍，经常性培训演练。  3.配备应急器材和物资，确保完好 |  |  |

表B.3 安全风险辨识和管控清单示例(管道燃气经营企业)（续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阀、止回阀和手动切断阀。  9.与压缩机连接的管道采取防震措施。  10.压缩机的运行应平稳，无异常响声、部件过热、燃气泄漏及异常振动等现象。 | 师。  10.作业人员取得运行、维护和抢修人员证书。 | 5.掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。  6.对外来人员进行安全告知。 |  | 有效。 |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 1. 环节是在指定工作场所，设备实现的主要功能或人员的主要工作内容。 2. 危险物质/能量主要指可燃、易燃、易爆、毒害物质或动能、势能、热能、电能、辐射能等。 3. 触发事件是指危险升级为事故时所需要的事件或者条件。 | | | | | | | | | | | | | |

* 1. 安全风险辨识和管控清单示例(燃气汽车加气站)

危险源辨识单元： 审核人： 日期：

| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
| 1 | 加气岛/加气机/加气作业 | 1.天然气  2.点火源（明火、电火、高温、雷电） | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 1.由于加气软管损坏、加气枪故障，造成天然气泄漏。  2.抽烟、违规用火、用电、电气老化等原因引燃达到爆炸极限的天然气。  3.电气接地缺失、失效。 | 一般风险 | 低风险 | 1.设置可燃气体报警器，探测器与实际检测气体一直。  2.采用防爆电气，且接地良好。  3.按规定配备灭火设备。  4.设置火灾应急照明。  5.加气软管外表应完好无损，有效作用半径不应小于2.5 m，气瓶车加气软管长度不应大于6 m。  6.加气软管上应设有拉断阀。  7.加气枪应外表完好，扳机操作灵活，加气嘴应配置自密封阀，卸开连接后能够立即自行关闭，由此引发的天然气泄漏量不大于0.01 m3（标准状态），每台加气机配备有加气枪和汽车受气口的密封帽。  8.加气机运行平稳，无异常声响。 | 1.汽车加气前应对车辆气瓶质量的有效证明进行检查，发现气瓶为非指定有资质单位安装，或气瓶未定期检验，或检验过期的，一律不允许进行加气作业。  2.应建立加气操作规程，压缩天然气汽车加气过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止加气；加气后应检查气瓶、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许加气车辆离开。  3.定期巡检、检测、维护和维修设备设施。软管应定期检查维护，有检查维护记录，达到使用寿命后应及时更换；加气机安全保护装置应经常检查，保证完好有效， | 1.新员工进行三级安全培训教育。  2.定期开展人员操作技能和岗位安全操作规程培训与考核。  3.进行机械设备点检维护知识培训。  4.在员工上岗、转岗前，进行消防和应急管理培训；对在岗人员至少每半年进行一次消防和应急管理的继续教育。 | 防静电工作服、防砸、防静电鞋、安全帽、防护手套、防噪耳罩。 | 1．制定完善事故应急处置方案。  2.按规定开展应急演练。  3.配备应急器材和物资，确保完好有效。 |  |  |

表B.4 安全风险辨识和管控清单示例(燃气汽车加气站)（续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所/设备/环节 | 危险物质/能量 | 风险类型 | 触发事件 | 固有风险等级 | 残余风险等级 | 安全风险管控措施 | | | | | 管控层级 | 责任部门/责任人 |
| 工程  技术 | 安全  管理 | 培训  教育 | 个体防护 | 应急  处置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 并保存检查记录。  4.设置明显的安全警示标识。  5.建立健全安全管理有关制度，明确责任及主要内容。  6.制定岗位安全操作规程并悬挂在醒目位置，操作人员应掌握并严格执行。  7.企业配备专职安全生产管理人员，并取得安全生产管理人员证书。作业人员取得运行、维护和抢修人员证书。 | 5.掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。  6.对外来人员进行安全告知。 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 1. 环节是在指定工作场所，设备实现的主要功能或人员的主要工作内容。 2. 危险物质/能量主要指可燃、易燃、易爆、毒害物质或动能、势能、热能、电能、辐射能等。 3. 触发事件是指危险升级为事故时所需要的事件或者条件。 | | | | | | | | | | | | | |

1. （资料性）  
   风险矩阵法（LS）

风险矩阵分析法（简称LS）是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险，如式（C.1）所示：

 (C.1)

式中：

*R*——风险值；

*L*——事故发生的可能性；

*S*——事故后果的严重性。

* 1. 事故发生的可能性

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 标准 |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 |

* 1. 事故后果的严重性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 法律法规及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象 |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 2套以上装置或设备停工 | 重大国际影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2装置或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的的安全生产方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 | 1套装置或设备停工 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不适 | 1万元以下 | 受影响不大,几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

* 1. 安全风险等级判定准则及控制措施

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险值 | 风险等级 | | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| 20-25 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4-8 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| 1-3 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施 | 需保存记录 |

* 1. 风险等级判定矩阵图

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | | 事故后果严重程度（S） | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 事故发生可能性（L） | 5 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 | 极其危险 |
| 4 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 |
| 3 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 显著危险 | 高度危险 |
| 2 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 |
| 1 | 稍有危险 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 |

1. （资料性）  
   作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，如式（D.1）所示：

 (D.1)

式中：

*L*——事故发生的可能性；

*E*——人员暴露于危险环境中的频繁程度；

*C*——发生事故可能造成的后果；

*D*——风险值。

* 1. 事故发生的可能性分值表

|  |  |
| --- | --- |
| 分数值 | 事故发生可能性 |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 完全意外，很少可能 |
| 0.5 | 可以设想，很不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

* 1. 人员暴露于危险环境的频繁程度分值表

|  |  |
| --- | --- |
| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每日工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年暴露一次 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

* 1. 发生事故可能造成的后果表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 公司形象 |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 公司停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10以上 | 部分设备停工 | 公司及周边影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |


* 1. 风险等级判定准则及控制措施

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险值 | 最终判定的风险等级 | 原始风险等级 | | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| >320 | 重大风险 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160-320 | 较大风险 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70-160 | 一般风险 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 20-70 | 低风险 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| <20 | 低风险 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | — |


1. （资料性）  
   安全风险分级对照
   1. 安全风险分级对照表（LS法、LEC法）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 可接受水平 | 色标 | 风险评估结果对应等级 | | |
| 作业条件危险性分析法 | | 风险矩阵分析法 |
| 危险性分值 | 危险程度 |
| 重大风险 | 不可接受 | 红色 | ＞320 | 极其危险 | 一级 |
| 较大风险 | 不可接受 | 橙色 | 160-320 | 高度危险 | 二级 |
| 一般风险 | 可接受 | 黄色 | 70-160 | 显著危险 | 三级 |
| 低风险 | 可接受 | 蓝色 | 20-70 | 轻度危险 | 四级 |
| ＜20 | 稍微危险 | 五级 |

1. （资料性）  
   安全风险四色分布图



* 1. 固有风险四色分布图



* 1. 残余风险四色分布图

1. （资料性）  
   安全风险公告栏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全风险公告栏** | | | | | |
| 场所 | 充装间 | 管控层级 | 部门级 | 责任部门/责任人 | 生产部/张三 |
| 危险物质/能量 | 液化石油气 | | 主要风险类型 | 火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息 | |
| 液化石油气 | 爆炸极限：1.5%~9.5% | | 固有风险等级 | 较大风险 | |
| 氧气 | 安全范围：19.5%~23.5% | | 残余风险等级 | 一般风险 | |
| 安全警示标识 | | | 管控措施 | | |
| **IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256**IMG_256**IMG_256** | | | **工程技术：**1.充装间与站内建（构）筑物的防火间距符合GB 51142的相关要求。2.设有2台以上（设有5台）自动充装秤，充装秤运行平稳，无异常响声、液化石油气泄漏及异常振动等现象，充装秤应检定合格并在有效期内。3.设有残液倒空和回收装置，在气温较低或气质较差时应在充装前倒残作，保证气瓶内残液量不超标。4.设有检斤称。5.设置可燃气体报警器，探测器与实际检测气体一直。6.气瓶按实瓶区、空瓶区分组布置。气瓶摆放时，15 kg和15 kg以上气瓶不得超过两层，50 kg气瓶应单层摆放。实瓶摆放不宜超过6排，并留有不小于800 mm的通道。7.采用防爆电气，且接地良好。8.按规定配备灭火设备。9.设置火灾应急照明。10.进气管道设有压力表。  **安全管理：**1.充装间内设置明显的安全警示标识。2.建立健全消防安全管理制度，明确责任及主要内容。3.企业配备专职安全生产管理人员，并取得安全生产管理人员证书。4.作业人员取得运行、维护和抢修人员证书。5.制定岗位安全操作规程并悬挂在醒目位置，操作人员应掌握并严格执行。6.定期巡检、检测、维护和维修设备设施和工艺管线。7.对非法制造、外表损伤、腐蚀、变形、报废、超过检测周期、新投用而未置换或抽真空的钢瓶应不予充装。8.充装工取得相应的特种设备作业人员证  **培训教育：**1.定期开展人员操作技能和岗位规程培训。2.在员工上岗、转岗前，进行消防培训教育：对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育。3.人人掌握“四会”消防常识，会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生、会开展消防安全宣传教育。4.掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。5.对外来人员进行防火安全告知。  **个体防护：**作业人员佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋等劳动保护用品。  **应急处置**：1．制定完善事故应急处置方案。2.按规定开展应急演练。 | | |
| 安全防护标识 | | | 应急措施 | | |
| **IMG_256IMG_256IMG_256** | | | 1.发生火灾时，迅速使用起火现场的灭火器等设备进行灭火降温，防止火势蔓延并立即上报；切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围；初起火灾，立即切断相关的电源和气源；扑救人员必须佩戴防毒面具，采取防护措施；如有人员受伤，应以先抢救伤员为主，对重伤者要立即送往医院；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃。若火势难以控制，现场负责人或班组长指定专人组织无关人员向上侧风方向疏散，落实火灾危险区域隔离措施，同时拨打119报警。  2.发生其他爆炸、容器爆炸时，爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场并上报，同时拨打119报警。消防应急人员赶到现场后，在确认安全的前提下设法关闭阀门，切断气源，对罐区进行保护。爆炸后发生的火灾事故，按火灾事故应急处置的方法进行处置。  3.发生中毒和窒息事故时，立刻加强通风，发现者立即向周围人员呼救，救援人员进入危险区域前必须佩戴防毒面具，迅速将伤者转移到安全、通风的地方，及时送至医院接受救治；若呼吸已经停止，应立即进行心肺复苏抢救。 | | |
| **全厂禁止烟火！严禁盲目施救！**  报警急救电话：119、120  企业紧急联系人：赵五  电话：1XXXXXXXXXX | | |

1. （资料性）  
   岗位安全风险告知卡

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 岗位 | 充装工 | 姓名 | 李四 |
| 场所/设备/环节 | 充装间/充装称、压力管道、LPG钢瓶/充装作业 | | |
| 危险物质/能量 | 1.液化石油气  2.点火源（明火、电火、高温、雷电） | 主要风险类型 | 火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等 |
| 固有风险等级 | 较大风险 | 残余风险等级 | 一般风险 |
| 触发事件 | 1.由于阀门损坏、密封填料磨损、老化，钢瓶腐蚀穿孔、破裂，管线腐蚀穿孔、连接不规范等，造成液化石油气泄漏。  2.抽烟、违规用火、用电、电气老化等原因引燃达到爆炸极限的液化石油气。  3.电气接地缺失、失效。 | | |
| 管控措施 | **工程技术：**1.充装间与站内建（构）筑物的防火间距符合GB 51142的相关要求。2.设有2台以上（设有5台）自动充装秤，充装秤运行平稳，无异常响声、液化石油气泄漏及异常振动等现象，充装秤应检定合格并在有效期内。3.设有残液倒空和回收装置，在气温较低或气质较差时应在充装前倒残作，保证气瓶内残液量不超标。4.设有检斤称。5.设置可燃气体报警器，探测器与实际检测气体一直。6.气瓶按实瓶区、空瓶区分组布置。气瓶摆放时，15 kg和15 kg以上气瓶不得超过两层，50 kg气瓶应单层摆放。实瓶摆放不宜超过6排，并留有不小于800 mm的通道。7.采用防爆电气，且接地良好。8.按规定配备灭火设备。9.设置火灾应急照明。10.进气管道设有压力表。  **安全管理：**1.充装间内设置明显的安全警示标识。2.建立健全消防安全管理制度，明确责任及主要内容。3.企业配备专职安全生产管理人员，并取得安全生产管理人员证书。4.作业人员取得运行、维护和抢修人员证书。5.制定岗位安全操作规程并悬挂在醒目位置，操作人员应掌握并严格执行。6.定期巡检、检测、维护和维修设备设施和工艺管线。7.对非法制造、外表损伤、腐蚀、变形、报废、超过检测周期、新投用而未置换或抽真空的钢瓶应不予充装。8.充装工取得相应的特种设备作业人员证  **培训教育：**1.定期开展人员操作技能和岗位规程培训。2.在员工上岗、转岗前，进行消防培训教育：对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育。3.人人掌握“四会”消防常识，会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生、会开展消防安全宣传教育。4.掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。5.对外来人员进行防火安全告知。  **个体防护：**作业人员佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋等劳动保护用品。  **应急处置**：1.制定完善事故应急处置方案。2.按规定开展应急演练。 | | |
| 应急措施 | 1.发生火灾时，迅速使用起火现场的灭火器等设备进行灭火降温，防止火势蔓延并立即上报；切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围；初起火灾，立即切断相关的电源和气源；扑救人员必须佩戴防毒面具，采取防护措施；如有人员受伤，应以先抢救伤员为主，对重伤者要立即送往医院；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃。若火势难以控制，现场负责人或班组长指定专人组织无关人员向上侧风方向疏散，落实火灾危险区域隔离措施，同时拨打119报警。  2.发生其他爆炸、容器爆炸时，爆炸现场的操作人员应立即撤出事故现场并上报，同时拨打119报警。消防应急人员赶到现场后，在确认安全的前提下设法关闭阀门，切断气源，对罐区进行保护。爆炸后发生的火灾事故，按火灾事故应急处置的方法进行处置。  3.发生中毒和窒息事故时，立刻加强通风，发现者立即向周围人员呼救，救援人员进入危险区域前必须佩戴防毒面具，迅速将伤者转移到安全、通风的地方，及时送至医院接受救治；若呼吸已经停止，应立即进行心肺复苏抢救。 | | |
| 安全警示标识 | **IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256**IMG_256**IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256** | | |
| 责任人 | 张三 | 电话 | 1XXXXXXXXXX |
| 消防报警电话 | 119 | 医院急救电话 | 120 |

1. （资料性）  
   隐患排查治理记录表单
   1. 隐患排查清单

排查类型： 排查层级： 责任人： 排查频次：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险源辨识单元 | 排查内容 | | | | | 备注 |
| 工程技术 | 安全管理 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. 隐患和问题清单

问题隐患编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查部门 |  | | 排查人员 |  |
| 排查时间 |  | | 受检部门 |  |
| 隐患位置 |  | | 隐患等级 |  |
| 隐患描述： | | | | |
| 整改要求： | | | | |
| 要求完成整改期限 | |  | | |
| 整改业务归属部门及责任人（签字） | |  | | |

* 1. 问题隐患整改工作清单

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题隐患编号 |  | 排查时间 |  |
| 排查部门 |  | 排查人员 |  |
| 问题隐患位置 |  | 隐患等级 |  |
| 问题隐患情况 |  | | |
| 问题隐患形成原因 |  | | |
| 问题隐患整改措施 |  | | |
| 整改期间采取的安全措施 |  | | |
| 问题隐患整改所需经费 |  | 问题隐患整改所需物资 |  |
| 整改完成时间 |  | 整改实施部门 |  |
| 实施整改人员 |  | | |

* 1. 问题隐患复查验收清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患整改通知单编号 | |  | 隐患整改工作单编号 |  |
| 问题隐患位置 | |  | | |
| 问题隐患情况 | |  | | |
| 问题隐患整改措施 | |  | | |
| 整改复查验收责任部门 | |  | | |
| 整改复查验收时间 | |  | | |
| 隐患整改验收结果及评估： | | | | |
| 整改复查验收责任人 |  | | | |
| 备注 | 整改前后对比照片附后 | | | |

* 1. 隐患排查治理汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 排查部门 | 排查人员 | 排查时间 | 隐患地点 | 隐患描述 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改实施部门 | 整改实施人员 | 验收结果 | 复查验收时间 | 复查验收部门 | 复核验收人 | 整改前后照片 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1