《沈阳市燃气管理条例(草案)》

第一章  总则

第一条  为了加强本市燃气管理，规范燃气经营和使用行为，保障公民生命财产安全和公共安全，维护燃气经营者和燃气用户的合法权益，根据国务院《城镇燃气管理条例》等有关法律、法规，制定本条例。
第二条  本市行政区域内燃气的发展规划与建设、供气应急保障、经营与服务、燃气使用与器具管理、设施保护、安全管理与应急处置等相关管理活动，适用本条例。天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。
第三条  燃气工作应当坚持统筹规划、保障安全、确保供应、规范服务、节能高效、智能智慧的原则。
第四条  市建设行政主管部门对本市燃气管理工作实施统一监督管理。市燃气管理机构具体负责燃气管理工作。

区、县(市)燃气主管部门负责本辖区内的燃气管理工作。

街道办事处、乡镇人民政府接受燃气行政主管部门的指导，对辖区内的燃气安全进行监督、检查。

发展改革、教育、工业和信息化、公安、财政、自然资源、生态环境、房产、交通运输、商务、广电、应急管理、市场监督管理、城市管理、行政审批、气象等主管部门以及消防救援机构，依据法律、法规和同级人民政府规定的职责分工，负责燃气管理的相关工作。
第五条  市、区、县(市)应当建立健全燃气安全监督管理制度，完善燃气安全治理体系,普及燃气使用，优先发展管道燃气，提高燃气管理水平。鼓励和支持燃气科学技术研究，推广使用安全、节能、高效、环保、智能智慧的燃气新技术、新工艺、新产品、新平台、新系统。

市、区、县(市)应当组织宣传、教育等部门和乡镇街道社区、新闻媒体等开展多种形式的宣传活动，普及燃气法律、法规和安全知识，提高公民的燃气安全意识, 并将燃气安全知识纳入中小学教学和社会实践、防灾救灾演习等活动中,教育部门应当对学校开展燃气安全教学和社会实践情况进行监督,广电部门应当组织在广播、电视、报刊、网络等新闻媒体无偿开展燃气安全知识普及、节约用气和燃气设施保护等方面的公益性宣传。
第二章  规划建设与应急保障

第六条  市燃气行政主管部门应当会同相关行政管理部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源总体规划等组织编制市燃气发展规划，报市人民政府批准后组织实施，并报省燃气行政主管部门备案。    

县(市)燃气主管部门应当会同相关部门，根据市燃气发展规划，组织编制县(市)燃气发展规划，报同级人民政府批准后组织实施，并报市燃气行政主管部门备案。
第七条  新区建设、旧区改造和新建、扩建、改建道路等建设工程项目，应当按照城乡规划和燃气专项规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

预留的燃气配套设施建设用地，未经法定程序调整规划，不得改变用途。

经批准的燃气发展规划不得擅自变更或者调整，确需变更或者调整的，应当按照原程序报批、备案。
第八条  除村镇以外的沈阳市行政区划均应当实现管道燃气的全覆盖，在管道燃气覆盖范围内不得建设和使用瓶组站、供应站、气化站等区域性供气设施。

尚未配套管道燃气供应设施的用气项目应当配套建设管道燃气供应设施并使用管道燃气。

已建成的区域性供气设施，燃气经营许可期满后，应当停止使用。
第九条  燃气设施建设应当依法定程序办理相关建设审批手续，并在政府建设工程质量及安全管理部门备案。经批准的燃气设施工程施工，任何单位和个人不得阻挠。工程涉及征地、绿化、道路恢复等补偿的，相关部门应当按照有关规定执行。
第十条  燃气设施建设工程勘察、设计、施工、监理活动应当由具有相应资质等级的单位承担，并在其资质等级范围内依法开展相应业务，遵守相关规定和技术标准、规范。
第十一条  燃气设施建设工程项目竣工后，建设单位应当组织竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

建设单位应当按照有关规定，在燃气工程竣工验收合格之日起十五日内，将竣工验收情况报燃气行政主管部门备案，并在项目建设竣工验收后及时向城建档案管理机构移交项目建设档案。

第十二条  市、区、县(市)人民政府发展改革、燃气行政主管部门应当组织协调气源供应，平衡用气需求，建立健全燃气应急储备制度。发展改革应当会同燃气管理、安监、公安等相关部门制定燃气应急储备方案，确定燃气储备的布局、储备总量、启动要求等。   

第十三条  燃气行政主管部门应当组织编制燃气供应保障方案和燃气供应应急预案，明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急调度程序和保障措施等内容。

因气源短缺等原因不能正常供气，造成燃气供求状况重大失衡的，市、区、县(市)人民政府应当根据优先保证民用原则启动燃气供应应急调度和保障预案。燃气非民用户应按照政府文件，采用调整生产计划等有效措施，积极有力配合燃气经营者开展工作。
燃气经营者应当相应制定本单位供应保障方案和应急预案。因不可抗力或者发生突发性事故等紧急情况不能正常生产或者供应燃气的，应当按照燃气供应应急预案采取相应措施，并及时报告燃气行政主管部门。

燃气经营者因执行燃气应急储备预案所增加的成本费用，由市、县(市)人民政府给予适当补贴。
第三章  经营与服务

第十四条  燃气经营实行许可证制度，从事燃气经营者应当依法取得《燃气经营许可证》，并按照许可规定的范围、期限和规模从事燃气经营活动。
第十五条  管道燃气实行特许经营制度，禁止个人从事管道燃气经营活动。

取得燃气经营权的企业不得转让、出租经营权，不得将经营权交与其他单位或者个人经营。

企业转让、出租经营权或者将经营权交与其他单位或者个人经营的，燃气管理部门根据情况收回经营权。

因燃气经营权期限届满重新选择经营企业的，在同等条件下，原经营企业优先获得经营权。

第十六条  市、区、县(市)发展改革、自然资源、交通、综合执法等行政主管部门开展的燃气相关行政审批事项应当充分征求燃气特许经营行政主管部门意见。

第十七条  燃气经营者应当依法经营，诚实守信，并遵守下列规定：

(一)向用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气；

(二)执行安全生产规章制度和安全操作规程，有完善的自检自查机制和完整的安全记录，建立健全设备、设施档案；

(三)建立用户档案，指导燃气用户安全用气，向用户发放用气手册，进行安全用气知识宣传；

(四)不得向未取得燃气经营许可的单位或者个人提供用于经营的燃气；

(五)不得在不具备安全条件的场所储存燃气；

(六)不得限定用户购买指定的燃气器具和相关产品，或者限定用户委托指定的安装单位安装燃气器具；

(七)不得擅自为非自有气瓶充装燃气；

(八)不得销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气；

(九)不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；
(十)法律、法规规定的其他要求。
第十八条  燃气经营者应当规范服务,接受社会监督，并遵守下列规定:

(一)建立健全用户服务制度，规范服务行为，提高服务质量；

(二)向社会公布服务流程、服务承诺、收费标准；

(三)设立全天二十四小时服务、抢修、投诉电话，受理并解决用户诉求。
第十九条  瓶装燃气经营者除应当遵守本条例相关规定外，还应当遵守下列规定：

(一)实行统一配送，并对从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆统一管理，并承担相应的主体责任；

(二)建立气瓶管理台账制度，对自有气瓶喷涂权属单位标志，对进出站气瓶进行登记管理；

(三)应当将充装后的气瓶交由具有危险化学品运输资质的企业进行运输；

(四)气瓶充装量、残液量误差不得超过国家规定范围；

(五)气瓶充装前按照规定免费抽取燃气残液；

(六)不得充装未经检验、超过检验期限或者经检验不符合安全技术规范的气瓶；

(七)不得给报废、改装的钢瓶充装燃气； 

(八)不得给不符合国家标准的钢瓶充装燃气；
(九)不得向无危险化学品运输资质的罐车充装燃气；

(十)不得使用燃气槽车直接充装，或者用气瓶相互转充；

(十一)不得擅自为非自有气瓶充装燃气；不得销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气或者销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。
第二十条  燃气汽车加气经营者除应当遵守本条例相关规定外，还应当遵守下列规定：

(一)加气前主动提示驾驶员将加气车辆熄火并在车旁监护，告知乘客离车到安全区域等候；

(二)不得向无车用气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的车用气瓶加气；

(三)不得向车用气瓶以外的其他气瓶或者装置加气；

(四)不得在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气。
第二十一条  燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量、降压或者暂停供气而影响用户用气的，应当将作业时间和影响区域提前四十八小时予以公告或者书面通知燃气用户，并按时恢复正常供气。因燃气设施抢修等突发紧急事件影响供气的，燃气经营者应当及时通知用户。

燃气经营者停业、歇业的，应当在九十个工作日前向燃气行政主管部门提交书面报告，经批准后方可停业、歇业。燃气行政主管部门应当组织有关燃气经营者提供供气服务。
第二十二条  燃气泄漏报警装置、自动切断装置，由用户承担管理职责，燃气经营者应予协助；居民用户燃气计量装置出口前的非用户专有管道及其附属设施，由燃气经营者负责运维、抢修和更新，用户应当予以配合；燃气计量装置出口后的管道及其附属设施由用户承担管理职责，燃气经营者应予协助提供维修、更新服务；对非居民用户的燃气设施，管道燃气经营者按照供气、用气合同约定承担相应的维修管理责任。

燃气企业为排除非人为原因造成用气安全隐患而开展的燃具前设施修理、材料更换等服务所需费用，纳入配气成本统筹考虑，不再另行收费。

第二十三条  管道燃气经营者负责燃气计量装置的安装、管理,并按照规定期限检定；检定不合格的，应当及时维修或者更换；燃气计量装置达到国家规定使用期限的，应当及时更换。    

非用户原因损坏的，居民用户的燃气计量装置维修、更换费用由管道燃气经营者承担；非居民用户的维修、更换费用由用户承担。
第二十四条  燃气销售价格应当根据购气成本、经营成本和当地经济社会发展水平合理确定并与上游价格适时联动调整。居民用户执行政府定价机制，非居民用户执行政府最高限价机制。
第四章  燃气使用与器具管理

第二十五条  用户使用管道燃气，应当向管道燃气经营者申办用气手续，由管道燃气经营者与用户签订规范的书面供用气合同，明确供气质量、用气安全、费用收取、双方权利义务、违约责任等内容。双方应当按照合同及管道燃气经营者发放的用气手册的规定供应和使用燃气。

第二十六条  燃气用户应当遵守安全用气规则，积极配合燃气经营者对用户燃气设施进行安全检查，发现问题及时报修；安全用气规则应当由燃气经营者依据国家法律法规、标准来制定，向用户发放。
居民燃气用户应当对户内燃气设施和燃气燃烧器具进行日常检查，并有义务向家庭其他成员进行必要的燃气安全宣传；单位燃气用户应当明确本单位安全用气责任人，建立健全安全管理制度，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训，经内部考核合格后方可上岗操作。发现户内燃气事故或者事故隐患时，除按要求报告外，还应当关闭阀门、开窗通风。

第二十七条  新建、改造的管道燃气设施应当配套燃气泄漏报警和自动切断装置，及不锈钢波纹管或铠装管。燃气用户应当使用带有熄火保护装置的燃气燃烧器具及与之相同使用年限的连接软管，否则将不予以开栓通气。
第二十八条  燃气用户应当在具备安全使用条件的场所正确使用燃气、燃气设施和燃气燃烧器具、用气设备，及时更换国家明令淘汰或者已超过使用年限的燃气泄漏报警装置、自动切断装置、燃气燃烧器具、用气设备、连接管等。

在本市销售的燃气燃烧器具，应当由市场监管部门进行监管，符合国家标准，必须为市场准入产品。严禁生产、销售及使用不带熄火保护装置的燃气燃烧器具。
第二十九条  燃气燃烧器具安装、维修企业应当按照国家有关标准实施安装、维修；并建立健全管理制度和规范化服务标准，建立用户档案；对本企业所安装、维修的燃气燃烧器具负有指导用户安全使用的责任。

燃气燃烧器具安装、维修企业应当在燃气计量表后安装燃气燃烧器具，未经燃气经营者同意不得移动改装、或者拆除燃气计量表及表前的户内燃气设施。对于用户提供不符合技术标准的燃气燃烧器具或者提出不具备安全用气条件的安装要求，燃气燃烧器具安装、维修企业应当拒绝安装。
第三十条  安装、改装、拆除室内燃气设施，应当符合国家和地方有关标准或者规范的要求，需要相应的技术设备和有资质的单位实施，通气前应当经过燃气经营者的验收，并按照燃气经营者要求提供有关材料；用户需要安装、迁移、拆除室内燃气设施的，应当委托燃气经营者或者有资质的单位实施作业，不得擅自作业。

第三十一条  燃气用户需要办理变更用户名称、扩大用气范围、改变燃气用途、停止使用燃气等相关业务，应当向燃气经营者申请办理并提供有关证明材料。    

因改变房屋结构且燃气设施所处空间变化，造成涉及违背本条例燃气使用规范的，房屋产权人应当主动向燃气经营者申请改造，重新检查验收燃气设施。

设有燃气设施的房屋，在办理经营许可前，消防行政管理部门应当组织燃气行政管理部门对燃气设施进行同步检查验收。
第三十二条  燃气用户应支付燃气费用，不得拖欠或拒绝支付，经燃气经营者催交且在催交期限内仍未支付的，燃气经营者可以暂停供气。燃气用户支付所欠燃气费、违约金等相关费用后，燃气经营者应当根据规定及时恢复供气。

燃气用户出租房屋的，应督促承租方及时支付燃气费用，逾期未支付的，由出租方承担。转让房屋的，受让方应督促原房主及时结清燃气费用，未结清的，由受让方承担。

第三十三条  任何单位和个人不得有下列行为:
(一)在不具备安全用气条件的场所使用燃气；

(二)擅自拆卸、安装、改装、包裹、遮蔽燃气设施(含附属设施)和燃气计量器具；

(三)将燃气器具和设施作为负重支架或者电器设施的接地导体;

(四)盗用燃气，损坏燃气设施；

(五)擅自操作公用天然气阀门、调压设施；

(六)从事危及户内燃气设施安全的装饰、装修活动；

(七)在同一室内同时使用含燃气在内的两种以上燃料；

(八)私自开栓通气；

(九)使用不符合技术标准的燃气器具和设施；

(十)阻挠燃气设施抢修、维修活动；

(十一)将燃气主管线阀门包封在装修内，影响阀门正常开闭; 
(十二)私自改变房屋结构，造成燃气管线穿越卧室、起居室、卫生间等居住或潮湿环境、居住与用气室属同一空间内；
(十三)其他违反燃气设计规范及相关法律法规的行为。

第三十四条  瓶装燃气用户不得有下列行为：

(一)擅自拆修、摔砸钢瓶，擅自改换检验标记或瓶体漆色；

(二)暴晒钢瓶、用明火加热钢瓶或用明火检漏；

(三)擅自排放钢瓶内燃气、残液或利用钢瓶互相倒灌。

第三十五条  燃气经营者应当向用户提供经过具有相应资质的计量检测机构检定合格的燃气计量器具。

用户对用气量有异议的，燃气经营者应当依法进行核对，有误差的应当予以纠正。误差在规定范围的，检定费用由提出检验一方承担；误差超过规定范围的，检定费用由燃气经营者承担，并由燃气经营者免费为用户更换合格的计量装置。对于出现燃气计量装置发生故障造成无法计量的，按照双方合同约定执行。

第三十六条  燃气用户、街道办事处、物业服务企业应当配合燃气经营者对燃气设施进行的安检、维护、抢修作业以及查表、收费等经营服务工作，积极配合燃气经营者推广使用智能智慧的燃气新技术、新工艺、新产品。
第五章  设施管理与保护

第三十七条  燃气行政主管部门会同发展改革、应急管理、公安、消防等行政管理部门，按照以下规定划定燃气设施安全保护范围和安全控制范围，并向社会公布：

(一)高压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧五米范围内的区域为安全保护范围，五米至五十米范围内的区域为安全控制范围；

(二)次高压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧三米范围内的区域为安全保护范围，三米至三十米范围内的区域为安全控制范围；

(三)中压、低压燃气管道以及地下附属设施，其外壁两侧一点五米范围内的区域为安全保护范围，一点五米至五米范围内的区域为安全控制范围；

 四)燃气场站围墙外五十米范围内的区域为安全控制范围。
第三十八条  在燃气设施安全保护范围内，禁止下列行为：

(一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

(二)开挖沟渠、爆破、取土打桩等作业或者动用明火；

(三)倾倒、排放腐蚀性物质；

(四)毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施的安全警示标志；

(五)放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

(六)其他损坏或者危及燃气设施安全的行为。
第三十九条  建设工程施工不得影响燃气设施安全。

建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当查明建设工程施工范围内地下燃气设施的相关情况，管道燃气经营者应当在三日内给予书面答复。建设单位或者施工单位在燃气保护和安全控制范围内从事下列活动，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并在建设工程开工三日前通知燃气经营者，燃气经营者应当指派技术人员到现场提供安全保护指导：

(一)在燃气设施安全保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探；

(二)在燃气设施安全控制范围内爆破、动用明火、开挖深基坑作业；

(三)其他可能影响燃气设施安全的活动。

工程施工作业损坏地下燃气管线及其他燃气设施的，施工单位应当立即通知燃气设施的管理单位，并按照规定采取应急保护措施，避免扩大损失。

未制定燃气设施保护方案、未采取相应保护措施或者燃气经营者无专业人员现场指导的，监理单位应当责令停工，并向燃气管理部门报告。

因施工损坏有关燃气设施的，建设单位或者施工单位应当立即停止施工，采取应急保护措施，及时通知有关单位抢修，并承担有关损失和抢修费用。

第四十条  燃气经营者应当按照国家标准，规范设置明显的燃气设施安全警示标志。

燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离、高压、冷冻等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

第四十一条  任何单位和个人都有保护燃气设施的义务，不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理部门、应急管理部门或公安机关报告。

第四十二条  非城镇燃气新建、改建、扩建工程确需迁移燃气管道设施的，建设单位或个人在申请建设工程规划许可证前，应当征求燃气管道设施所有方意见，配合燃气所有方完成管道设施的拆除和费用结算，拆除和迁移费用由建设单位或个人承担。
第六章 安全管理与应急处置

第四十三条  市、区、县(市)人民政府应当建立健全燃气数字化信息监督管理和燃气安全事故应急救援体系,检查和督促各燃气经营单位开展安全生产风险分级管控及事故隐患排查治理双体系工作，预防燃气安全事故的发生，支持和推动管道燃气企业建设智慧燃气系统平台，实现对燃气管道安全运行信息实时数据采集、定位、评估、报警功能，确保企业燃气管道安全得到监管和应急响应。
第四十四条  燃气行政主管部门负责燃气安全生产工作的行业监督管理，应当会同应急管理、公安、消防等行政管理部门和燃气经营者制定燃气安全事故应急预案，建立健全燃气安全预警联动机制和燃气安全事故应急救援体系；建立燃气安全事故统计分析制度；制定燃气安全生产年度监督检查计划。

第四十五条  县级以上其他行政部门在各自的职责范围内，应当对燃气的工程建设、工程质量、经营使用、设施保护、消防安全等情况进行安全监督检查，发现安全隐患或违法违规行为的，应当及时通知有关单位或者个人限期整改消除。逾期不整改的，依法予以查处。具体负责下列燃气安全监管工作：

(一)应急管理部门负责燃气安全生产工作的综合监管，按照法定职责调查处理相应的燃气生产安全事故；

(二)公安机关会同有关行政部门负责对危害公共安全的非法存储、销售燃气等行为依法予以查处； 

(三)交通运输管理部门负责燃气运输企业资质认定，驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定和考核，以及运输车辆的安全监督管理； 

(四)城市管理行政执法部门依照法定授权实施燃气安全监管方面法律、法规、规章规定的行政处罚；

(五)质量技术监督部门负责对燃气压力容器(含气瓶)、压力管道和液化石油气充装环节的安全监察，以及对钢瓶的充装、检验环节的监督管理；

(六)商务部门负责对商贸企业特别是餐饮场所开展燃气使用安全自查情况进行监督；

(七)工业和信息化部门负责对工矿企业开展燃气使用安全自查情况进行监督；

(八)教育部门负责对学校开展燃气安全教育情况进行监督；

(九)新闻出版广电部门负责组织媒体无偿开展安全、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传；

(十)消防救援机构负责对依法应当经消防安全许可的燃气经营、使用场所的监督检查；

(十一)气象部门负责燃气经营者防雷安全的监督管理。
镇人民政府、街道办事处(以下简称“镇(街道)”)接受燃气主管部门的指导，按照规定协助燃气主管部门对辖区内的燃气安全进行监管；负责日常巡查、宣传，发现问题应当及时处理或者依照规定程序报告。镇(街道)应当配备专职人员，负责燃气安全有关工作。市、区人民政府及其有关部门应当及时为镇(街道)配齐燃气安全专职人员，并提供业务培训和经费保障，具体办法由市人民政府另行规定。

法律法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

第四十六条  燃气经营者在生产经营过程中发现严重危及安全生产的事故隐患时，应当立即停止生产，采取保障措施，排除事故隐患后方可重新生产。

第四十七条  燃气经营者应当制定本单位的燃气安全事故应急预案和安全检查、安全防护、维修保养、事故抢险、抢修等制度，建立健全燃气安全评估和风险管理体系，其中燃气安全事故应急预案应报应急管理行政部门备案。    

燃气经营者应当配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织应急预案演练，实行二十四小时值班制度。  

第四十八条  燃气经营者应当定期对燃气用户的燃气设施进行安全检查，居民用户每两年不得少于一次安全检查，非居民用户每年不得少于一次安全检查。

安全检查应记录检查情况，发现存在用气安全隐患的，当场向用户出具书面检查单，告知用户并协助用户进行整改。用户应当予以配合，并在检查单上签字。经燃气经营者三次整改告知，用户仍拒绝配合整改的，应当承担相应责任。对未能入户安全检查的，燃气经营者应当通知用户，用户应当与燃气经营者联系约定入户安全检查时间。长期无法入户的，街道办事处、属地派出所、物业服务企业应当配合燃气经营者开展燃气设施安全检查工作。

第四十九条  燃气经营者发现和接到燃气事故或事故隐患时，应当依据应急预案立即组织抢险抢修，并根据事件等级，向市、区(县)政府报告。市、区(县)政府应当根据事件等级，组织辖区内的燃气行政主管、应急管理、公安、消防、综合执法等有关部门，依照应急预案，按照各自职责和业务范围，密切配合，做好指挥、处置等工作。

燃气经营者无法入户抢险抢修作业的，公安、消防等部门、社区等基层组织、物业服务企业应当予以配合；需要切断气源、疏散人员、封锁交通、入户排险的，公安、消防、交通等部门、社区等基层组织应予以配合；需要切断电源的，电力、物业、社区等基层组织应予以配合。

任何单位和个人应当全力配合抢险抢修，不得以任何理由阻挠、妨碍、干扰抢险抢修作业。需拆除有关设施的，有关单位和个人应当无条件拆除。拒不拆除的，公安、消防等部门、社区等基层组织应当予以配合，消除隐患。

第五十条  任何单位和个人都有保护燃气设施安全的义务，发现燃气事故或者事故隐患时，应当立即向燃气经营者、燃气行政主管、应急管理、公安、消防等部门报告，禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话等危险行为。

第五十一条  发现用户存在下列重大安全隐患、严重威胁公共安全且不能按照要求时限及时整改的，燃气经营者应当采取停气措施：

(一)燃气设施漏气的；

(二)燃气管道末端未设有效封堵的；

(三) 用户拒绝入户巡检； 
(四) 使用国家明令淘汰的直排式燃气热水器等燃气燃烧器具，燃气热水器未装烟道或者烟道未出户的、燃气燃烧器具无熄火保护装置的； 
(五) 其他重大安全隐患、严重威胁公共安全的情形。
用户整改到位后向燃气经营者申请恢复用气的，燃气经营者应当按照规定及时恢复供气。
燃气经营者采取停气措施，有关单位或者个人不配合或者阻挠的，燃气经营者可经燃气行政主管部门转由公安、综合执法等行政管理部门介入处理，开展停气措施，消除隐患。

第五十二条  燃气经营者应当投保公众责任险，燃气用户应当购买燃气意外伤害保险。

第七章  法律责任

第五十三条  对违法占压燃气管道设施的建筑物或者构筑物，由所在地区、县人民政府组织有关行政管理部门依法予以拆除。

第五十四条  管道燃气经营者发现用户盗用燃气的，除向公安机关报案外，可以对用户采取停气措施。用户交纳燃气费并赔偿燃气经营者损失后，燃气经营者在确认燃气设施安全的情况下，应当在二十四小时内恢复供气。 

用户需按合同约定承担相应权利和义务，承担燃气相关费用及因违约责任而产生的违约金；逾期不交且经催告仍不交付的，燃气经营者可以中止供气。
 第五十五条  恶意破损燃气设施、故意释放燃气及其他存在可能造成危及公众安全行为的，由公安部门介入，开展调查，依据相关法律给予其相应处罚，直至追究刑事责任。

燃气用户因拒不配合维修、抢修及安检等工作造成后果的，燃气用户应承担法律责任。

第五十六条  房屋产权人出租房屋前，应拆除超出使用年限的燃气燃烧器具和连接软管；未拆除的，不得出租。
房屋租赁时，房主应当向承租方进行使用燃气安全知识宣传并签字留存，同步告知燃气经营者，如未履行相关义务造成损失，应追究房主责任。

第五十七条  燃气经营者有下列行为的由燃气行政主管部门责令改正，由市燃气行政主管部门处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销天然气经营许可证：

(一)向未取得燃气经营许可的单位或者个人提供用于经营的燃气；

(二)在不具备安全条件的场所储存燃气；

(三)限定用户购买指定的燃气器具和相关产品，或者限定用户委托  指定的安装单位安装燃气器具；

(四)销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气；

(五)销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。

第五十八条  违反本条例第三十三条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，由市燃气行政主管部门对单位用户和工商业用户处十万元以下罚款，对燃气居民用户处一千元以下罚款。
第五十九条  违反本条例第三十八条有关燃气设施安全保护范围的行为规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，由市燃气行政主管部门对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款。
第六十条  违反本条例相关规定，有关单位和个人不配合、阻挠或者干扰燃气经营者对燃气设施的维护、抢修作业、安全检查等工作的，由市燃气行政主管部门责令限期改正，对个人处五百元以上三千元以下的罚款；对单位处三千元以上一万元以下的罚款；构成违反治安管理规定的，由公安机关依法给予处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第六十一条  违反本条例，用户发生拒绝、阻碍开栓、维修等行为，由其承担相关一切后果。
第六十二条  违反本条例拆除、改装、迁移、安装管道燃气设施行为及安装、使用本条例禁止的燃气灶具、燃气燃烧器具等，引发事故的，由用户承担责任。
第六十三条  违反本条例相关规定，单位燃气用户，没有明确单位安全用气责任人的，没有按规定建立健全安全管理制度的，没有对操作维护人员燃气安全知识和操作技能进行培训的，由市燃气行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的，由市燃气行政主管部门对责任人处五百元以上三千元以下的罚款；对单位处三千元以上一万元以下的罚款。

第六十四条  违反本条例规定的其他行为，《城镇燃气管理条例》和其他法律法规已有处罚规定的，从其规定。违反本条例规定，造成他人人身伤害或者财产损失的，依法承担民事责任；违反治安管理规定的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十五条  燃气行政主管部门和相关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八章  附则

第六十六条  本条例有关用语的含义：

(一)燃气设施，是指人工煤气生产厂、燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施、户内燃气设施等。

(二)燃气燃烧器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

第六十七条  本条例自  年  月 日起施行，《沈阳市燃气管理办法》(沈阳市人民政府令2016年第63号)同时废止。
1

