沈阳市地下管线管理办法（草案）
第一章  总　则
第一条　为加强地下管线管理，合理利用地下空间资源，保障地下管线的有序建设和安全运行，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国城乡规划法》以及其他有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条　本办法所称地下管线，是指建设于地下的供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，以及用于集中敷设上述管线的综合管廊。
第三条　本市行政区域内地下管线的规划、建设、维护、保护以及档案信息管理等活动，适用本办法。
法律、法规、规章对地下管线管理另有规定的，从其规定。
第四条　地下管线管理应当遵循政府主导、综合协调、规划引领、统筹建设、信息共享、安全运行的原则。
第五条  市、区人民政府应当加强对地下管线管理工作的领导，建立综合协调机制，协调解决地下管线规划、建设和管理工作中的重大事项。
第六条  市城乡建设行政主管部门是本市地下管线的综合管理部门，负责地下管线的建设管理和档案信息管理工作。区人民政府指定的地下管线综合管理部门负责本行政区域内地下管线的综合管理。
市规划国土、发展改革、财政、水务、公安、交通、行政执法、通信、广播电视、能源、工业信息、人民防空、安全生产监督、市政公用等行政管理部门按照各自职责，做好地下管线的相关管理工作。
第七条　鼓励地下管线科学技术的研究和创新，推广新技术、新材料、新工艺，提升地下管线质量标准，延长地下管线使用年限；鼓励采用各类先进技术进行地下管线的定位、探测和管理，推进地下管线数字化、智能化管理和应用。
鼓励采取政府与社会资本合作、特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与综合管廊等地下管线设置的投资、建设和运营。同时，规范引导非开挖技术在地下管线工程中的应用。
第八条  任何单位和个人不得损毁、侵占、破坏地下管线设施，并有权制止和举报损毁、侵占、破坏地下管线的行为。
第二章　规划管理
第九条　市规划国土行政主管部门应当会同相关行业主管部门，根据城市总体规划，组织编制全市地下管线综合规划，统筹考虑城市未来发展和各类管线建设需求，合理确定各类地下管线的空间位置、规模、走向等内容，报市人民政府批准后实施。
电力、供水、排水、燃气、通信等行业主管部门应当依据地下管线综合规划，编制各类管线专业规划，合理确定地下管线的规模、布局、市政设施用地、保护范围、安全保障措施等内容，报市人民政府批准后实施。
第十条　地下管线综合规划以及各类管线专业规划应当与地下空间、道路、轨道交通、人民防空等规划相衔接。
市规划国土行政主管部门在组织编制控制性详细规划时，应当依据地下管线综合规划、各类管线专业规划，对地下管线作出具体安排，合理确定地下管线的容量、管径、位置、走向、主要控制点标高、附属设施用地范围等内容。
第十一条　新建、改建、扩建地下管线工程的，应当向规划国土行政主管部门申请办理建设工程规划许可证。
地下管线工程与道路、轨道交通、人防等建设工程同步建设的，应当与主体建设工程同步办理建设工程规划许可证。
地下管线建设单位应当按照建设工程规划许可证的要求进行地下管线工程建设，不得擅自变更；因场地条件或者地下空间占用等原因需要变动地下管线平面位置、竖向标高和规模的，应当报规划国土行政主管部门批准。
第十二条　地下管线工程建设单位在申请办理建设工程规划许可证时，应当报送工程实施区域内的既有地下管线现状资料。
建设工程涉及地下管线的，建设单位也需提报既有地下管线资料；无资料或者资料与实际情况不符的，建设单位应当采用现场探测方式查明既有地下管线，并且在申请办理建设工程规划许可证时，将探测查明的地下管线现状资料一并报送市规划国土行政主管部门。探测成本纳入工程造价。地下管线权属单位应当配合建设单位开展现场探测。
第十三条　与道路、轨道交通、人防等建设工程同步实施地下管线工程的，建设工程建设单位应当按照规划国土行政主管部门提供的规划设计要求，组织编制管线综合规划方案，作为建设工程设计方案的一部分。
管线综合规划方案内容包括：
（一）不同道路断面型式下的地下管线以及附属设施的建设规模、平面位置、竖向标高、间距、排水坡度；
（二）交叉口及复杂地段地下管线布置详图，预留接口和预埋横穿道路的地下管线；
（三）现状地下管线的利用和迁改方案；
（四）地下管线保护范围以及保护措施等。
第十四条　地下管线工程开工前，地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行放线，并向规划国土行政主管部门申请验线。未经验线，地下管线工程不得开工。
放线测量所需费用纳入地下管线工程造价。
第十五条　地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，并且提前告知测绘单位施工计划安排，督促、保障测绘单位开展测绘工作，形成准确且符合有关标准、质量要求的竣工测量数据文件和管线工程测量图。地下管线建设单位、测绘单位应当对测量成果的真实性、完整性和准确性负责。测量费用列入工程造价。竣工测量成果应作为测绘基础数据，依法向测绘地理信息行政主管部门汇交。
进行开挖施工的地下管线工程，测绘单位应当在工程覆土前完成跟踪测量。
进行非开挖施工的地下管线工程，地下管线建设单位应当在施工现场出入土两端预留测量条件，并且向测绘单位提供准确的实际竣工图；采用非金属材质建设的，应当同步布设电子标志器、金属示踪线。
第十六条　地下管线工程竣工后，地下管线建设单位应当向规划国土行政主管部门报送竣工测量成果，申请办理规划核实手续。
规划国土行政主管部门应当查验竣工测量成果，对地下管线工程是否符合建设工程规划许可证的内容进行核实；符合的，应当予以核发建设工程规划验收合格证。未经规划核实或者经核实不符合的，地下管线建设单位不得组织竣工验收。
第三章  建设管理
第十七条　地下管线建设单位应当根据地下管线综合规划和专业规划，结合道路年度建设计划，向市城乡建设行政主管部门报送年度建设需求。
市城乡建设行政主管部门应当统筹协调各地下管线建设单位年度建设需求和道路年度建设需求，同时征求相关行业主管部门意见，编制地下管线年度建设计划。
地下管线工程建设单位应当按照地下管线年度建设计划组织实施地下管线建设。未列入年度建设维护计划的，不得开工建设，不予办理道路占用、挖掘审批手续。
第十八条　有下列情形之一的，地下管线建设单位不得挖掘道路敷设地下管线：
（一）按照地下管线年度建设计划，地下管线工程应当与道路工程同步建设的；
（二）道路工程建设单位已经预建沟槽、预埋管道的；
（三）新建、改建、扩建的城市道路交付使用后未满5年的；
（四）大修的城市道路竣工后未满3年的；
（五）已经建设综合管廊的。
因为特殊情况确需开挖的，应当经市人民政府批准。
第十九条　地下管线工程施工前，地下管线建设单位应当依法向市城乡建设行政主管部门申请施工许可。与建设工程同步建设的地下管线工程，可以与建设工程一并申请施工许可。
第二十条  地下管线工程需要占用或者挖掘城市道路的，地下管线建设单位应当按照有关规定申请办理城市道路占用或者挖掘审批手续。影响交通、消防等安全的，还应征得有关部门同意。
地下管线工程需要占用或者挖掘城市道路的，应当在技术条件允许的最短时间内完工，并合理安排施工时间，减少对城市道路交通的影响；需要占用人行通道的，应当合理设置临时通道并按照要求配置安全警示设施，保证行人安全通行。
第二十一条　道路工程与地下管线工程同步建设的，道路工程建设单位应当统筹管理道路工程和地下管线工程，合理安排地下管线建设工期，并履行以下职责：
（一）向地下管线工程建设单位提供真实、准确、完整的地下管线现状资料；
（二）事先通知地下管线权属单位做好施工过程中现场管线的监护工作；
（三）督促地下管线工程建设单位在地下管线覆土前完成测量，并对测量工作进行检查。
确因特殊原因地下管线工程不能和道路工程同步建设的，道路工程建设单位应当预建沟槽、预埋管道或者预留通道，供已经办理审批手续的地下管线建设单位有偿使用。
第二十二条 地下管线工程建设单位应当履行下列职责：
（1） 向地下管线工程的设计、施工、监理单位提供完整的地下管线现状资料，组织编制施工地段既有管线的保护方案；
（2） 地下管线与城市道路同步施工的，服从道路工程建设单位安排的合理工期；
（3） 地下管线单独施工的，做好施工现场地下管线设施的监护工作；
（4） 委托并督促工程测绘单位在地下管线工程覆土前完成测量工作；
（五）负责本单位实施的地下管线工程资料的收集和归档工作。
第二十三条  地下管线工程的勘察、测绘、设计、施工和监理单位，应当具有相应的资质等级,并按照国家和地方的技术规范要求进行地下管线工程的勘察、测绘、设计、施工和监理。
地下管线工程监理单位应当对地下管线隐蔽工程进行监理，并做好监理记录。
第二十四条 地下管线工程施工单位应当履行下列职责：
（一）核实地下管线工程建设建设单位提供的地下管线现状资料； 
（二）按照经审查通过的施工图设计文件、批准的施工时间以及有关技术规范和操作规程进行施工，设置有关警示标志；
（三）在原有管线或者设施埋设的位置不明时，应当进行探测，掌握实际情况后方可施工；
（四）施工中发现施工图设计文件与既有地下管线实际情况不符的，应当停止施工并向地下管线工程建设单位报告；
（五）施工可能对其他管线或者市政、绿化、人防工程、文物及其他建筑物、构筑物等造成影响的，应当采取相应的保护措施，并及时通知有关单位派员到场监督；
（六）因施工损坏有关设施的，施工单位应当立即停工，并及时通知有关单位抢修，发生的费用由责任单位承担；
（七）配合地下管线工程建设单位在管线覆土前完成测量工作；
（八）收集和整理本单位实施的地下管线工程的项目资料，并向地下管线工程建设单位提供。
第二十五条  新建、扩建、改建建设工程，不得擅自迁移、变更地下管线，不得影响地下管线安全，确需迁移、变更的，应当按照本办法规定办理相关手续。
新建、扩建、改建建设工程确需迁移、变更地下管线的，建设单位应当会同有关地下管线权属单位，制定迁移、改建、保护的设计施工方案，由地下管线权属单位负责实施，所需费用由建设单位承担。
工程施工过程中，因场地条件或者地下空间占用等原因，需变动地下管线平面位置、标高和规格的，应当按照原审批程序办理变更手续后，方可组织施工。
第二十六条 市地下管线行业主管部门及有关部门应当加强对地下管线建设工程质量和安全生产的监督管理。
第二十七条　建设工程建设需要迁改既有地下管线，或者对于既有架空线实施入地、迁移的，建设工程建设单位应当按照原规模、现行标准依法给予补偿，对因扩容、提高标准和功能等所增加的费用，由地下管线权属单位承担。但是对于既有地下管线以及既有架空线属于违法建设的，在地下管线迁改时不予补偿。
既有地下管线迁改工程或者既有架空线入地、迁移工程应当与建设工程同步施工；工程验收后，地下管线由地下管线权属单位接收、维护管理。
第二十八条 建设单位在详查以及工程施工过程中发现既有地下管线现状资料中未标注的地下管线，应当向市规划国土行政主管部门报告。市规划国土行政主管部门应当及时核查，对于属于违法建设的地下管线，告知行政执法主管部门依法予以处理。
第二十九条 地下管线建设单位应当按照有关标准、规范在地下管线本体上附注或者在规定位置设置相关标识，燃气管线应当按照规定敷设警示带。
敷设非金属管线的地下管线工程，应当同步布设示踪装置、金属标识、电子标签等辅助探测装置。
敷设高危管线的地下管线工程，应当在地面设置永久性的安全警示标识。
第三十条　在施工作业过程中损坏地下管线的，施工单位应当立即通知地下管线权属单位，采取防止事故扩大的应急措施并依法承担责任。
地下管线权属单位因为紧急抢修地下管线，需要临时占用或者挖掘道路，不能事先办理审批手续的，可以先行占用或者挖掘道路抢修，但是应当在24小时内补办批准手续；如遇节假日，补办手续可以顺延至节假日后第一个工作日；抢修结束后应当按照不低于该道路原有的技术标准修复路面。
第三十一条 地下管线工程竣工后，地下管线建设单位应当组织地下管线工程勘察、设计、施工、监理等相关单位进行地下管线工程竣工验收。地下管线工程经验收合格的，方可交付使用。
地下管线工程质量监督机构应当对地下管线工程竣工验收的组织形式和程序进行监督，查验是否开展竣工测量。
第三十二条 地下管线工程竣工验收前，地下管线工程建设单位应当提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行预验收，预验收合格后，取得预验收认可文件。办理地下管线工程竣工验收备案手续时，相关部门应当查验预验收认可文件。
第三十三条　地下管线工程竣工后三个月内，地下管线工程建设单位应当按照国家有关档案管理的规定，向城建档案管理机构报送地下管线工程项目档案（含竣工测量成果）和包含测量数据的电子档案，报送的地下管线工程项目档案应当真实、准确、完整，不得涂改、伪造。地下管线工程勘察、设计、施工、监理单位应当配合建设单位收集、整理地下管线工程竣工档案。
第四章　运行维护
第三十四条  地下管线行业主管部门应当会同有关部门制定地下管线应急综合预案。
地下管线权属单位应当制定本单位的应急预案，并报地下管线行业主管部门和有关部门备案。
第三十五条　地下管线权属单位负责地下管线的运行维护管理，对所属地下管线的安全运行负责，具体履行下列职责：
（一）开展日常管理和维护工作，建立安全生产责任制，及时维护地下管线及附属设施；
（二）进行地下管线日常巡查和定期维护，并且做好记录，发现地下管线以及辅助装置破损、老化、缺失的，应当及时修复、更换；
（三）按照有关规定和标准设置安全防范设施，定期进行安全评估和运行状态评估，严格执行安全管理制度和安全技术规程；
（四）设置安全防范设施，定期进行地下管线运行状态评估；
（五）建立健全隐患排查治理和风险管理体系，发现事故隐患的及时采取措施消除隐患，对排查出来且不能立即整改的隐患进行动态监控，对周围有并行或交叉管道的地下管线进行重点监测，保证管线及其附属设施安全运行；    

（六）道路、其他管线工程施工可能对地下管线造成影响时，及时向道路工程建设单位、其他管线工程建设单位提供真实、准确、完整的地下管线现状资料，并在接到道路工程建设单位、其他管线工程建设单位通知后，指定专人做好施工现场地下管线设施的监护工作；  

（七）制定安全应急处置预案，报行业主管部门和有关部门备案，并定期开展应急演练；发生地下管线事故后，按照预案组织实施抢修，并向地下管线综合管理部门、地下管线行业主管部门和其他有关部门报告；
（八）法律、法规规定的其他职责。
第三十六条　地下管线权属单位废弃地下管线的，应当向地下管线行业主管部门备案，并将废弃的地下管线信息告知市规划国土行政主管部门，有条件拆除的及时拆除废弃的地下管线。因废弃地下管线未及时拆除而造成安全生产事故的，地下管线权属单位应承担相应责任。
地下管线权属单位不及时拆除，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，地下管线行业主管部门可以自行或者委托没有利害关系的第三人代为拆除，费用按照成本合理确定，由地下管线权属单位承担。
对于权属单位不明的废弃地下管线，由地下管线行业主管部门组织拆除，拆除费用由本级财政负担。
第三十七条 禁止下列行为：
（一）擅自进行建设施工，尤其是占压地下管线及其养护管理通道进行建设活动；
（二）损坏、占用、擅自迁移地下管线及其附属设施；
（三）擅自移动、覆盖、涂改、拆除、损坏地下管线的安全警示标志；
（四）地下管线安全保护范围内排放、倾倒、堆放易燃易爆、腐蚀性物质；
（五）种植深根植物；
（六）擅自接驳地下管线；
（七）其他危及地下管线安全和妨碍地下管线正常使用的行为。
第五章  信息管理
第三十八条 地下管线信息管理应该遵循标准统一、互联互通、资源整合、综合利用的原则。
第三十九条 地下管线综合管理部门应当建立城市地下管线综合管理信息系统，并实现城市地下管线信息数据资料在部门间的共享。
地下管线综合管理部门应当对地下管线信息进行集中统一管理，负责地下管线综合管理信息系统的运行维护，及时将地下管线规划、普查、竣工测量、补测补绘等资料及地下管线的具体信息输入系统，并实行动态管理。
地下管线权属单位应当建立完善的本单位地下管线信息系统，满足日常运营维护管理需要。
地下管线综合管理系统和地下管线权属单位建立的地下管线信息系统应当采用统一的数据标准，并实现信息的即时交换、共建共享、动态更新。
第四十条 地下管线综合管理部门应当组织制定地下管线普查实施方案，并会同相关部门及地下管线权属单位，按照普查实施方案开展地下管线普查和安全隐患排查工作，并将普查成果及时输入地下管线综合管理信息系统。
第四十一条 城市地下管线综合管理信息系统运行维护、更新费用纳入年度政府财政预算，保障信息系统的正常运行。
第四十二条 地下管线权属单位应当建立地下管线信息档案制度，及时更新信息，并定时向地下管线综合管理部门和地下管线行业主管部门提交本单位更新的地下管线信息，并对信息的准确性、完整性、时效性负责。
第四十三条 城建档案管理机构具体负责地下管线工程档案的收集、保管等日常管理工作。
第四十四条 地下管线相关信息数据和档案资料应当依法定密。
地下管线相关信息和档案用于国家机关决策、不动产登记和社会公益事业的，地下管线综合管理部门和城建档案管理机构应当无偿提供。
公民、法人和其他组织利用地下管线综合管理信息系统查阅地下管线信息的，应当遵守国家有关保密规定，并办理查阅手续。地下管线建设单位和权属单位查阅地下管线信息和档案，涉及本单位移交的地下管线工程信息，有关部门不得收取查询费用。
第四十五条 地下管线信息的存储、处理、传递、使用、销毁应当符合国家有关保密规定。
第六章　法律责任
第四十六条 地下管线工程建设单位未取得规划许可或者未按照建设工程规划许可的要求进行建设的，由市规划土地行政主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，并可处建设工程造价百分之十以下的罚款。
第四十七条 地下管线工程建设单位未取得施工许可，擅自施工的，由市城乡建设行政主管部门责令停止施工，限期改正，并处建设工程合同价款的百分之一以上百分之二以下的罚款。
第四十八条 地下管线工程建设单位未进行放线继续施工的，由市规划土地主管部门责令限期改正，可以处5万元以上20万元以下的罚款。
第四十九条 地下管线工程建设单位有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门责令限期改正，可以处10万元以上50万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：
（一）未取得建设内的地下管线现状资料擅自开工的；
（二）未落实保护措施的；
（三）未按地下管线建设计划的安排进行地下管线建设的；
（四）未按规定向地下管线工程设计、施工单位提供地下管线现状资料的；
（五）地下管线与城市道路同步施工时，未按照道路工程建设单位安排的合理工期建设的；
（六）未事先通知地下管线权属单位做好施工过程中现场管线的监护工作的；
（七）有危及地下管线安全或者妨碍地下管线正常运行行为，未按期改正或者造成严重后果的；
（八）未按照要求设置相关表示或者辅助探测装置；
（九）未按规定进行竣工测量的；
（十）未按规定向地下管线有关管理部门报送竣工测量成果的；
（十一）未按规定向城建档案管理机构移交地下管线变化信息或工程项目档案，或者移交的档案不真实、不准确、不完整的。
第五十条 城市道路工程与地下管线同步建设，道路工程建设单位有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门责令限期改正，可以处10万元以上50万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：
（一）未按规定向地下管线工程建设单位提供地下管线现状资料的；
（二）未事先通知地下管线产权、管理单位做好现场管线监护工作的；
（三）未按规定开展本单位实施的地下管线工程项目档案资料的收集和归档工作的。
第五十一条 违反本办法规定，施工单位未按要求设置安全警示设施，或者采取相应保护措施的，由市城乡建设主管部门责令限期改正，可以处10万元以上50万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第五十二条 监理单位未按本条例规定对地下管线隐蔽工程进行监理的，由市城乡建设主管部门责令限期改正，可以处10万元以上30万元以下的罚款。
第五十三条 违反本办法规定，擅自迁移、变更地下管线的，由地下管线行业主管部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上30万元以下的罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第五十四条 地下管线权属单位未按本条例规定及时拆除废弃的地下管线的，由地下管线行业主管部门责令限期改正，可以处5万元以上20万元以下的罚款。
第五十五条 违反本办法规定，地下管线权属单位未按规定履行安全运行职责的，由地下管线行业主管部门责令限期改正，逾期不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款。
第五十六条 违反本办法规定，从事危及地下管线安全活动的，由负有监督管理职责的行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下付款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五十七条 城乡建设、规划国土、发展改革、水务、工业信息、公安、交通、人民防空、安全生产监督、行政执法等行政主管部门的工作人员，在地下管线管理过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其任免机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他责任人员责令改正，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章　附　则
第五十八条  地下综合管廊建设管理内容参照《沈阳市地下综合管廊管理暂行办法》（沈阳市人民政府令第78号）规定执行。
第五十九条　本办法自2020年  月  日起实施。
19

