## Sheet1
附件3
公司瓶装液化气用户安全检查记录表
用户： 地址： 电话： 根据《沈阳市燃气管理条例》的规定及安全、正确使用燃气的有关规范，我司特派工作人员对贵 用户的瓶装液化石油气设施、用气环境等进行检查，检查结果及整改意见如下：
钢瓶 | 外观：¨良好 ¨锈蚀 ¨锈蚀严重 数量： 出厂日期： 检测日期： 是否为智能角阀钢瓶：
减压阀 | ¨带压力表 ¨可调压力 ¨不可调压力 ¨气孔无堵塞 出厂日期：
灶具 | 类型 |  | ¨无燃气灶 ¨台式灶 ¨嵌入式灶 ¨玻璃面板 ¨有保护熄火 品牌： 使用时间 年
| 燃气 连接管 | 方式 | ¨金属波纹管 ¨燃气专用胶管 ¨其他胶管 ¨铝塑管 ¨铜管 ¨镀锌管 ¨其他
|  | 胶管 | ¨良好 ¨老化 ¨无固定夹头 ¨穿墙（门） 长度 米 使用时间 年
检查 | ¨无漏气 ¨有漏气，漏气部位：¨钢瓶 ¨减压阀 ¨灶具 ¨灶具连接管接头处
整改意见：为了您和家人的用气安全，请您在15天内对以下隐患进行整改。
用户须知（请详细阅读安全用气手册和设备说明书）： 1.15公斤规格钢瓶设计使用年限8年，使用期间每4年检测1次，期满做报废处理。 不准将有液化石油气的钢瓶长时间曝晒，不应放置在封闭橱柜中。液化石油气钢瓶与燃气设备应保持足够距离，且便于搬动；不得使用热水烫、淋、烤热钢瓶或倒置。 2.液化气专用胶管建议2年更换（胶管发现有龟裂、硬化、屈揩等老化现象或损坏要及时更换），胶管每隔3米标明：生产厂家的厂名或商标、采用生产标准的标准号、规格尺寸、工作压力、生产日期、（年、季）。 3.减压阀建议3年更换，在明显处设有铭牌标志：调压器型号、制造厂名和商标、生产许可证号码，包装盒内有出厂合格证和使用说明书。请勿选选择带表类调压器。 4.《家用燃气燃烧器具安全管理规则》（GB17905）规定：燃气炉具、热水器、从出售之日起，最长使用期限为8年，期满做报废处理。 5.使用燃气炉具做到“人离火灭”：每次用气后，切记要关瓶阀。不得自行拆卸钢瓶，不得私自处理残液。 6.检查漏气可用肥皂水涂抹各接口处，连续起泡处即为漏气点。 7.发现钢瓶漏气、瓶阀无法关闭、钢瓶鼓泡等现象，应立即停止使用；并及时联系本公司（情况严重报消防119）。本公司热线电话： 抢修电话：
您对本次上门检查服务：¨满意 ¨一般 ¨不满意 （不满意的原因： ）
用户签名 |  |  | 安检员签名 | 检查日期 | 年 月 日