附件2

委托施工图审查机构进行技术审查
的改建（装修）工程范围
为确保改建（装修）工程消防设计文件质量，现从改建内容、功能变更、结构变化、火灾危险性、消防系统等方面对改建（装修）工程进行了分类，符合下列条件之一的改建（装修）工程，建设单位应委托施工图审查机构进行技术审查：
1.改变建筑规模、建筑标准、建筑防火分类的项目（如：增加层数或建筑面积、改变层高或建筑高度、改变建筑平面形状和外形尺寸，增设中央空调系统等）；

2.建筑使用功能发生改变需进行规划确认的项目；

3.改变建筑内部主体功能平面布置的项目；

4.改变建筑墙体材料、保温隔热材料或保温系统等对原建筑的消防安全产生影响的项目。
5.改变建筑主体结构（梁、板、柱、承重墙、屋顶承重构件）的项目；
6.改变原有防火分区的项目（如：防火分区面积变化、防火墙或防火卷帘位置改变等）；

7.改变消防水池和泵房设施的项目（如：消防水池容积变化、增加消防水泵种类、消防水泵参数变化、新增消防水池泵房等）；

8.改变防排烟系统的项目(如：增加或减少防排烟系统、加压送风量或排烟量变化、防烟分区变化、加压送风机房或排烟机房位置变化、风管材质变化、防排烟控制系统变化等)；

9.改变电气消防控制系统和报警系统的项目；

10.改建（装修）部分地上建筑面积大于2000平方米或地下超过一层或地下建筑面积大于1000平方米的项目。
11.包含学校、医院、幼儿园、养老院类功能的改建（装修）项目；

12.设置化学危险品或生物实验室的建筑；销售易燃、易爆、有毒、有害物品或产生油烟、异味的商业建筑；存放易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品的仓库；生产易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品的厂房。
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