附件3：

新建边石具体使用规格

1.机动车道边石。采用六面锯切机制花岗岩，与预制混凝土边石两种形式。埋深不小于10cm，规格99×18×25cm(长×宽×高，边石外露高为15cm)或99×18×30cm (长×宽×高，边石外露高为20cm)。如实际情况有上车需求时，可视情况调整边石外露高度或采用倒斜角路缘石。

2.非机动车道及人行道边石。采用六面锯切机制花岗岩或混凝土边石，规格50×15×15cm(长×宽×高)。

3.树池边石。规格为125×15×15cm（长×宽×高）、150×15×15cm（长×宽×高）。根据人行道宽度，树池规格可采用150×150cm、125×125cm或150×100cm。