## Slide 1: 建设工程消防设计审查行政许可工作流程
申报阶段
主
流程
风险点1：
1.对资料不齐全的予以受理；
2.对资料不合规的予以受理；
3.对资料齐全、合规的不予受理；
4.故意推诿、刁难申请人。
防范措施：
1.严格执行“消防建审验收工作细则”；
2.协办人进行复核；
3.听取企业、群众意见。
副
流程
流程说明
建设单位申报
风险点2：
1.对消防设计执行的消防技术标准有误的予以通过；
2.对设计文件内容不符合技术标准予以通过；
3.对现场及周边情况与设计文件不符的予以通过；
4.对满足各项审核条件不予通过。
防范措施：
1.严格执行“消防建审验收工作细则”；
2.对建设单位承诺事项留痕；
3.对现场情况进行影像记录；
4.协办人进行复核；
5.疑难问题邀请专家评审；
6.听取企业、群众意见。
风险点说明
风险点
阶段
一、新建工程(特殊建设工程）
1.审查申报表；
2.消防设计文件（包括审图合格意见书）；
3.规划许可证（临时性建筑提供批准文件）；
4.专家论证意见（超规超限项目,报省厅组织专家论证）。
二、改建工程（特殊建设工程且改建面积≥5000㎡）
1.审查申报表；
2.消防设计文件（5种情况需提供审图合格意见）；
3.规划许可证（临时性建筑提供批准文件）；
4.原建筑的消防设计审查合格意见书；
5.具有承租关系的，提供房屋租赁合同。
受理阶段
审查阶段
新建工程3日、改建工程7日
1
受理
资料审查
设计审查
新建工程3日、改建工程7日
出具审查意见书
即办
做好
档案管理
一、审查合格
1.办理人送达《合格意见书》；
2.将法律意见上传平台。
二、审查不合格
1.办理人送达《不合格意见书》；
2.将法律意见上传平台；
3.建设单位不服的，复议或诉讼。
随机确定
主办人
协办人
一次性告知
建设单位
补充、完善资料
2
施工图及现场审查
对违法行为行政处罚
审核
签批
1.消防设计审查申请表信息齐全、合规；
2.消防设计文件内容齐全、合规；
3.工程规划许可证(或临时性建筑批准文件)；
4.改建工程所需的原建筑消防验收合格
意见书，及房屋租赁合同等。
一、新建工程
1.消防设计执行的消防技术标准是否有误；
2.是否存在未批先建情况。
二、改建工程
1.消防设计执行的消防技术标准是否有误；
2.设计文件内容是否符合消防技术标准要求；
3.现场及周边情况与设计文件是否相符；
4.是否存在未批先建情况。
技术复核
↓
法制审核
↓
处长签批
↓
局领导签批
出具
《受理凭证》
归档阶段